## Allegato 4
Codice Articolo Convenzione | Quantità | Prezzo Totale
DRCRAKI12U0606A2 | 3 | 574.2
BUND PAN-24P C6 FTP | 4 | 368.96
Installazione BUND PAN-24P C6 FTP | 4 | 55.04
C6CPCU010-444BB | 20 | 68.6
C6U-HF1-Rlx-305GY | 3660 | 1281
Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | 3660 | 1647
BR-KIT-2xRJ45 C6U | 17 | 91.63
Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | 17 | 327.42
ONERI05 | 1 | 23.84
S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 3 | 926.1
Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | 3 | 27.78
AP5130DN | 12 | 1792.44
Configurazione AP5130DN | 12 | 197.28
AP8130DNC | 2 | 869.62
Configurazione AP8130DNC | 2 | 95.66
DEIMATERIALI | 1 | 4387.35
DEISERVIZI | 1 | 1061.5

## Dettaglio Allegato 4
Famiglia | Codice Articolo Convenzione | Descrizione Articolo Convenzione | Produttore | Quantità | Unità di misura | Prezzo unitario senza IVA | UT Totale | Canone Anno 1 Totale | Canone Anno 2 Totale | Canone Anno 3 Totale | Canone Anno 4 Totale | Codice Articolo Acquisto | Descrizione Articolo Acquisto
Armadi rack | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura in opera Armadio rack 19" da 12U, profondo 600mm, di larghezza 600mm | BRAND-REX | 3 | Pezzo | 191.4 | 574.2 |  |  |  |  | DRCRAKI12U0606A2 | Fornitura n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm x 100 mm)
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione DRCRAKI12U0606A2 | Installazione n. 1 DRCRAKI12U0606A2 = n. 1 DRCRAKI12U0606AC + n. 1 DRCKITIER001 (Kit di messa a terra) + n. 1 DRCPDUI1U06ATS (striscia di alimentazione 6 prese Schuko + interruttore magnetotermico da 16 A) + n. 2 DRCCMRIA (Anelli passacavi verticali 40 mm x 100 mm)
Cablaggio passivo | BUND PAN-24P C6 FTP | Fornitura Patch panel altezza 1 U schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi FTP cat. 6 | BRAND-REX | 4 | Pezzo | 92.24 | 368.96 |  |  |  |  | BUND PAN-24P C6 FTP | Fornitura BUND PAN-24P C6 FTP = n. 1 MMCPNLX24SIJ2CII patch panel scarico x 24 RJ45 con cable management posteriore; n. 24 C6JAKS000 connettore RJ45 cat6 FTP
Cablaggio passivo | Installazione BUND PAN-24P C6 FTP | Installazione Patch panel altezza 1 U schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi FTP cat. 6 | TELECOM ITALIA | 4 | Pezzo | 13.76 | 55.04 |  |  |  |  | Installazione BUND PAN-24P C6 FTP | Installazione Patch panel altezza 1 U schermato, di tipo precaricato, equipaggiato con 24 porte RJ45 di cat. 6, per cavi FTP cat. 6
Cablaggio passivo | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m | TELECOM ITALIA | 20 | Pezzo | 3.43 | 68.6 |  |  |  |  | Installazione C6CPCU010-444BB | Installazione Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
|  |  | BRAND-REX | [8 empty] | C6CPCU010-444BB | Fornitura Cat6Plus 24 AWG U/UTP Stranded 4 Pair RJ45 - RJ45 Blade Patch Cord Blue LS/OH IEC 332.1 Sheathed Cable with Blue Boots 1m
Cablaggio passivo | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | BRAND-REX | 3660 | Metro | 0.35 | 1281 |  |  |  |  | C6U-HF1-Rlx-305GY | Fornitura Cavo Cat6Plus 23 AWG U/UTP 4 Coppie Guaina LSF/OH IEC 332.1 , Violet RAL 4005
Cablaggio passivo | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH | TELECOM ITALIA | 3660 | Metro | 0.45 | 1647 |  |  |  |  | Installazione C6U-HF1-Rlx-305GY | Installazione Cavo UTP cat.6, 100Ohm, rivestito con guaina esterna LSZH
Cablaggio passivo | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | BRAND-REX | 17 | Pezzo | 5.39 | 91.63 |  |  |  |  | BR-KIT-2xRJ45 C6U | Fornitura BR-KIT-2xRJ45 C6U = n. 1 MMCUSSIJ2002LO piastrina autoportante doppia; n. 1 MMCIBB47001 scatola 503 da esterno; n. 2 C6CJAKU002 connettore RJ45 cat6 UTP
Cablaggio passivo | Installazione BR-KIT-2xRJ45 C6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole | TELECOM ITALIA | 17 | Pezzo | 19.26 | 327.42 |  |  |  |  | Installazione BR-KIT-3xRJ45 AC6U | Installazione Piastrine per scatole tipo UNI503 da esterno, da incasso o su facciata di torretta a pavimento complete di modulo con 2 connettori RJ45 di cat. 6 UTP, cornice, cestello e scatole
Ritiro e smaltimento | ONERI05 | Lavori di rimozione delle parti passive - 1% del totale della sola fornitura di parti passive (cavi rame e fibra) | NA | 1 | Ordinativo | 23.84 | 23.84 |  |  |  |  | ONERI05 | Lavori di rimozione delle parti passive - 1% del totale della sola fornitura di parti passive
Switch - Huawei | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura in opera Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 308.7 | 926.1 |  |  |  |  | Installazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Installazione switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
|  |  | HUAWEI | [8 empty] | S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Fornitura switch S2750-28TP-PWR-EI-AC=switch S2750-28TP-PWR-EI-AC; cavo di stack SFP-10G-CU1M
Switch - Huawei | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2 | TELECOM ITALIA | 3 | Pezzo | 9.26 | 27.78 |  |  |  |  | Configurazione S2750-28TP-PWR-EI-ACC | Configurazione Switch tipo 2
Apparati Wireless | AP5130DN | Fornitura in opera Access Point per ambienti interni | HUAWEI | 12 | Pezzo | 149.37 | 1792.44 |  |  |  |  | AP5130DN | Fornitura Wireless di Access Point per ambienti interni
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione AP5130DN | Installazione Wireless di Access Point per ambienti interni
Apparati Wireless | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni | TELECOM ITALIA | 12 | Pezzo | 16.44 | 197.28 |  |  |  |  | Configurazione AP5130DN | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti interni
Apparati Wireless | AP8130DNC | Fornitura in opera Access point per reti wireless per ambienti esterni | HUAWEI | 2 | Pezzo | 434.81 | 869.62 |  |  |  |  | AP8130DNC | Fornitura access point AP8130DN AP da esterno con dispositvo lightning protector; N2 antenne isotropiche 2,4GHz/5GHz ANTDG0405A1NR;N4 tappi A00LOAD01
|  |  | TELECOM ITALIA | [8 empty] | Installazione AP8130DNC | Installazione access point AP8130DN AP da esterno con dispositvo lightning protector; N2 antenne isotropiche 2,4GHz/5GHz ANTDG0405A1NR;N4 tappi A00LOAD01
Apparati Wireless | Configurazione AP8130DNC | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti esterni | TELECOM ITALIA | 2 | Pezzo | 47.83 | 95.66 |  |  |  |  | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti esterni | Configurazione Access point per reti wireless per ambienti esterni
Listino DEI | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali | LISTINO DEI | 1 | Ordinativo | 4387.35 | 4387.35 |  |  |  |  | DEIMATERIALI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Materiali
Listino DEI | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi | TELECOM ITALIA | 1 | Ordinativo | 1061.5 | 1061.5 |  |  |  |  | DEISERVIZI | Lavori di realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura - Servizi
[6 empty] | TOTALE | 13795.42 | 0 | 0 | 0 | 0

## DEI
Istituto Comprensivo 2 Pescara rev1
Attività valorizzate a Listino DEI
Ck valori | ID Voce | Codice DEI | Attività valorizzate a Listino DEI | Prezzo Unitario MDO + MAT | % MDO | % MAT | UdM | Q.tà | Subtotale MO | Subtotale MAT | Subtotale MDO+MAT
1 | 1 | 093133g | Accessori di cablaggio e montaggio per armadi standard 19", completi della viteria per il montaggio:pannello con 5 prese di corrente universali 16 A bipasso ed un interruttore magnetotermico portata 16 A, potere di interruzione 3 kA | 219.15 | 0% | 100% | cad | 4 | 0 | 876.6 | 876.6
1 | 2 | 023129e | Tubo isolante rigido in materiale plastico autestinguente, a basse emissioni tossiche in caso di incendio, halogen-free in accordo alla norma EN 50267-2-2, conforme CEI 50086, serie pesante class. 4422, del Ø nominale di: 40mm | 8.35 | 0% | 100% | mt | 60 | 0 | 501 | 501
1 | 3 | 25093a | Canale in pvc con fondo forato o chiuso, ad uso industriale: altezza 60: larghezza 100 mm | 27.97 | 50% | 50% | mt | 40 | 559.4 | 559.4 | 1118.8
1 | 4 | 025095b | Coperchio per canale in pvc ad uso industriale, di larghezza: 100mm | 9.21 | 0% | 100% | mt | 40 | 0 | 368.4 | 368.4
1 | 5 | 023127 | Canale triangolare, divisibile in scomparti, per installazione su postazioni di lavoro, completo di coperchio: in pvc rigido | 15.98 | 0% | 100% | mt | 250 | 0 | 3995 | 3995
1 | 6 | 025090 | Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coperchio, installato a parete o soffitto inclusi raccordi e terminali: 60x 40 mm | 14.78 | 51% | 49% | mt | 40 | 301.512 | 289.688 | 591.2
1 | 12 | 093135c | Switch unmanaged POE,in contenitore metallico con alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, porte autosensing 10/100/1000 Mbps:4 porte RJ45 | 277.99 | 0% | 100% | cad | 1 | 0 | 277.99 | 277.99
0 | 12 | 93210 | Alimentatore 230 V c.a. / 12 V c.c., portata 1,2 A | 80.93 | 0% | 100% | cad |  | 0 | 0 | 0
0 | 7 | n04140 | Piattaforma aerea a compasso: altezza 10 m: a caldo | 46.1 | 0% | 100% | h |  | 0 | 0 | 0
1 | 8 | 015086d | Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per cornici e pareti, 20 x 70 mm | 12.53 | 35% | 65% | mt | 40 | 175.42 | 325.78 | 501.2
1 | 9 | A25028a | Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore | 65.4 | 100% | 0% | cad | 7 | 457.8 | 0 | 457.8
1 | 10 | 195025a | Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per l'esecuzione di opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scatole di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavoro, con valutazione riferita a 30 giorni: per altezze per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m | 118.39 | 0% | 100% | cad | 1 | 0 | 118.39 | 118.39
1 | 11 | M01024 | Installatore 5° categoria (attività sistemistica di migrazione da vecchi a nuovi apparati) | 34.38 | 100% | 0% | cad | 8 | 275.04 | 0 | 275.04
1 | [8 empty] | 1769.172 | 7312.248 | 9081.42
| Totale attività valorizzate a Listino DEI | [7 empty] | 1769.172 | 7312.248 | 9081.42
| Totale attività valorizzate a Listino DEI scontato 40% (prezzo Telecom Italia) | [7 empty] | 1061.5032 | 4387.3488 | 5448.852
Note on L4: AL TERMINE FILTRARE NELLA COLONNA A I SOLI VALORI "1"